様式第２６の４（第６２条の２の２関係）

特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期延長申請書（タンクの腐食量に係る管理等の状況）

| 年 月 日 薩摩川内市長 殿 申 請 者 住 所 (電話 ) 氏 名 ㊞ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置者 |  | 住所 |  |  |  | 電話 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| タンクの呼称又は番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置の許可申請年月日 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置の許可年月日及び 許可番号 |  |  |  |  |  | 年 月 日 第 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基準適合届出 |  |  |  |  |  | 新基準適合届出( 年 月 日)・第一段階基準適合届出( 年 月 日) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯蔵危険物の類，品名，化学名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 類 |  |  |  |  |  |  |
| 貯蔵最大数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎘ |  |  |  |  |  |  |
| 水等の管理 |  |  |  |  |  | 屋根形式(固定屋根・固定屋根以外)・水等成分管理の実施*(有・無) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯蔵危険物の腐食性 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次期開放時期 板厚推定値 |  |  |  | 次期開放予定時期 |  |  |  |  | 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | アニュラ板の板厚推定値 |  |  |  |  | ㎜ |  |  | 底板の板厚推定値 |  |  | ㎜ |  |
| 貯蔵条件 |  |  |  |  |  | 油種，管理温度，不活性ガス封入等腐食の発生に著し い影響を及ぼす貯蔵条件の変更の予定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| タンクの腐食率* | アニュラ 板厚 |  | 設計板厚 |  |  |  | ㎜ |  |  |  | 底板 |  | 設計板厚 | ㎜ |  |  |
|  |  |  | 検査時最小板厚 |  |  |  | ㎜ |  |  |  |  |  | 検査時最小板厚 | ㎜ |  |  |
|  |  |  | 最小板圧 |  |  |  | ㎜ |  |  |  |  |  | 最小板圧 | ㎜ |  |  |
|  |  |  | 腐食率が最大となる板の経過年数 |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  | 腐食率が最大となる板の経過年数 | 年 |  |  |
|  |  |  | 腐食率 |  |  |  | ㎜/年 |  |  |  |  |  | 腐食率 | ㎜/年 |  |  |
| 板厚予測値 |  |  |  |  |  |  | ㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| コーティング* |  |  | 種類 |  |  |  | - ガラスフレークコーティング - ガラス繊維強化プラスチックライニング - その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工の区分 |  |  |  | 新規 ・ 中途 ・ 塗り替え （コーティング施工年月日 年 月 日） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | コーティング管理技術者氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加温貯蔵の有無 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基礎内部の排水措置の状況* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| タンク底部外面の腐食防止措置* |  |  |  |  | 外面防食措置 |  |  | アスファルトサンド・電気防食・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 雨水浸入防止措置 |  |  | 適 ・ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 補修・変形* |  |  |  |  | 補修の適否 |  |  | 適 ・ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 有害な変形の有無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不等沈下* |  |  |  |  |  |  |  | 最大値のタンク直径に対する割合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支持力・沈下* |  |  |  |  |  |  |  | 平均沈下量 ㎜／年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 維持管理体制 | 過去３年間の特定屋外貯蔵タンクの維持管理に起因する事故の発生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 過去３年間の消防法第１２条第２項に基づく措置命令 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 消防法第１４条の２，第１４条の３及び第１４条の３の２の規定に関する違反 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 保安作業従事者に対する適切な教育訓練* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適 ・ 否 |  |
|  | 保安のための適切な巡視，点検* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適 ・ 否 |  |
| ※ 受 付 欄 |  |  |  |  |  | ※ 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人にあっては，その名称，代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

３　*印の欄に関しては，必要に応じ図面，資料等を添付すること。

４　※印の欄は，記入しないこと。